| 测试地点： Test location： | {{stable.testLocation}} | 测试日期： Test Date： |  | {{stable.testDateString}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： Equipment name： | {{stable.deviceName}} | 设备编号： Equipment number： |  | {{stable.managementNumber}} |  |  |
| 校准日期： Date of calibration： | {{stable.calibrationDateString}} | 下次校准日期： Next date of calibration ： |  | {{stable.nextCalibrationDateString}} |  |  |
| 方法：根据OD-5010 测量电源稳定特性。 Method：Power source stability characteristics were measured in accordance with OD-5010 |  |  |  |  |  |  |
| 测定量 Measured Quantity |  |  | 值 Value |  |  |  |
|  |  |  | A{{measuredQuantityList}} |  | B | C |
| [measuredQuantityLabel] |  |  | [valueA] |  | [valueB] | [valueC] |
| 备注：没有其它特殊要求，测试结果需满足以下要求： Remarks:When not otherwise specified in the testing standard,the test connection location shall meet the following requirements： 电压特性voltage stability：±3%maximum；频率特性frequency stability：±2%maximum；谐波失真THD:maximum 5% |  |  |  |  |  |  |
| 结论Conclusion：{{stable.conclusion}} |  |  |  |  |  |  |

电源稳定性测试记录

Power Source Stability Characteristics Records

ZTT /QR-08-04-a                                                 No

检测人Tester：                            核查人Checker：